## Slide 1
Гаврилов Б.Г., Зецер Ю.И., Поклад Ю.В., Ряховский И.А.,
Егоров Д.В., Ляхов А.Н., Рыбаков В.А., Ермак В.А.
Радиофизический измерительный комплекс геофизической обсерватории «Михнево»
Институт динамики геосфер РАН

## Slide 2
Радиофизический измерительный комплекс геофизической обсерватории «Михнево»
(54.9617° N, 37.7626° E)

## Slide 3
Измеряемый параметр | Название | Технические параметры
Абсолютное значение геомагнитного поля | Протонный магнитометр | Чувствительность – 0,1 нТл Частота опроса – 0,03 Гц
Компоненты геомагнитного поля | Трехкомпонентный феррозондовый магнитометр | Чувствительность – 1 нТл Частотный диапазон – 0-1 Гц
Пульсации геомагнитного поля | Трехкомпонентный индукционный магнитометр | Чувствительность – 0,1 нТл Частотный диапазон – 0,01-20 Гц
Распространение ВЧ радиосигнала в ионосфере | GPS приемник | 8 каналов, частота опроса – 1 Гц Частота сигнала 1,227 и 1,575 ГГц
Оптические эмиссии ночного неба. Прозрачность атмосферы | Четырехканальный сканирующий фотометр | Длины волн: 3914, 4861, 5577, 6300 А. Область наблюдений: 2000 км вдоль меридиана
Динамика ионосферных неоднородностей | Доплеровский комплекс зондирования ионосферы | Разрешение по доплеровскому спектру - 0.01 Гц.
Контроль состояния коротковолновых радиотрасс | Широкополосный КВ приемник-компаратор | Диапазон частот 0,03 – 60 МГц Чувствительность 0,1 – 6 мкВ
Вариации приземного электрического поля | Измеритель напряженности электрического поля | Диапазон измерений 1 мВ/м – 500 В/м. Частотный диапазон – 0,1 Гц -10 кГц
Вертикальный ток в приземной атмосфере | Токовый коллектор | Чувствительность ~10–12 А/м2
Основные технические параметры аппаратуры комплекса Михнево

## Slide 6: Исследования состояния и динамики ионосферы
Notes: Поэтому исследование мастабно-временных характеристик ионосферных неоднородностей представляется очень важным. В рамках программы президиума РАН разработана программа исследований. Базой для проведения наших исследования является обсерватория Михнево расположенная в 80 км от Москвы , Оборудована уникальной аппаратурой . Перечисление …., Совокупность этих измерительных средств позволяет проводить комплексные исследования гелиогеофизических возмущений, вариации электромагнитного поля, и параметров ионосферы. Исходя из исследуемого масштаба ионосферных неоднородностей, было выбрано расположение приемников на базах от 200 метров до 80 км. Рекомендации по выбору и установки приемников были получены от ИПА. Расположение приемников на картинке…

## Slide 8
8

## Slide 11
Эксперименты по искусственной модификации ионосферы (нагревные эксперименты) и исследованию генерации и распространения радиосигналов ОНЧ/КНЧ диапазона

## Slide 14
Б.Г. Гаврилов, Ю.И. Зецер, И.А. Ряховский, Ю.В. Поклад, В.М. Ермак. Удаленная регистрация КНЧ/ОНЧ излучения, вызванного экспериментами по искусственной модификации ионосферы // Геомагнетизм и аэрономия, 2015, т.5, номер 4, с.466-472

## Slide 15
ИОНОСФЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ МАГНИТНОЙ БУРИ
«St. Patrick’s day»
17 марта 2015 г.

## Slide 17
16:40
Kiel
RBU
Rio
ICV

## Slide 18
17:10
Kiel
RBU
Kiel-RBU
ICV

## Slide 19
17:40-42 prn 6, 12, 24, 25
Kiel
RBU
Rio
10 mHz
Prn 12
Mik
ICV

## Slide 20
17:53
Kiel
RBU
Prn 12
tro1
NAA
ICV

## Slide 21
17:55
Kiel
RBU
DHO
NAA
ICV

## Slide 22
17:56
Kiel
RBU
DHO
GOD
ICV

## Slide 23
17:59
Kiel
RBU
FTA
ICV

## Slide 24
18:00
Kiel
RBU
ICV
DHO, FTA, ICV
L
Гаврилов Б.Г., Егоров Д.В., Ермак В.М., Поклад Ю.В., Рыбаков В.А., Ряховский И.А. Среднеширотные эффекты магнитной бури 17 марта 2015 г. // Динамические процессы в геосферах. Вып. 7. С. 145–157. 2015

## Slide 25
ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ СОЛНЕЧНОЙ ВСПЫШКИ
6 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА
Рентгеновское излучения по данным спутника GOES
Вариации геомагнитного поля в обсерваториях ARS,
MIK, VAL, SBL и STJ
Вариации вертикального ПЭС ионосфера для станции JST и MIK
Ошибка определения высоты
приемника GPS на станции STJ
Спектры геомагнитных пульсаций и
напряженность приземного электрического поля по
данным обсерватории Михнево
При проведении синхронных измерений вариаций геомагнитного и приземного электрического полей, вариаций ПЭС ионосферы и вариаций параметров ОНЧ сигналов, распространяющихся в волноводе Земля-ионосфера было показано воздействие мощной солнечной вспышки 6 сентября 2017 г. на верхнюю, нижнюю ионосферы Земли и приземные слои атмосферы

## Slide 26
Ionization of the lower ionosphere during the x-ray solar flare on September 6, 2017
B. G. Gavrilov, A. N. Lyakhov, Yu. V. Poklad, V. A. Rybakov, I. A. Ryakhovsky,
T. V. Loseva , "Geophysical effects of solar flare on 6 September 2017," Proc.
SPIE 10833, 24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics, 1083397

## Slide 27: Влияние ионосферных возмущений на координатно-временное обеспечение навигационых спутниковых систем
Во время мощных гелиогеофизических возмущений наблюдается корреляция между пространственным распределением ионосферных неоднородностей и точностью позиционирования систем ГНСС
Ионизационный плюм во время магнитной бури 15 июля 2000 года.
Максимальные горизонтальная ошибка измерений (левая панель) и вертикальная ошибка измерений (правая панель) для трех станций в метрах
метры
метры
Полное электронное содержание
Notes: Многочисленные исследования проведенные у нас и за рубежом, показывают , что гелио-геофизические возмущения, и прежде всего возникновение ионосферных неоднородностей, которые характеризуются увеличением или уменьшение электронной концентрации, оказывают существенное воздействие на точность позиционирования. Количественной характеристикой, позволяющей судить об электронной концентрации в ионосфере является величина, которая условна называется полным электронным содержанием в ионосфере. Этот параметр рассчитывается путем обработки сигналов самих навигационных систем. Он определяется как количество электронов на трассе приемник-спутник. Несмотря на то, что длина трассы составляет порядка 20000 км, основной вклад в полное электронное содержание вносит слой ионосферы находящейся на высотах от 200 до 400 км. Именно по этому этот слой и оказывает наибольшее влияние на распространение сигналов ГНСС. По данным полученным на множестве приемников строятся карты ПЭС. Одна из таких карт построена для США во время магнитной бури 15 июля 2000 года показана на рисунке.

## Slide 28: Влияние ионосферных неоднородностей на точностные характеристики систем ГНСС
С1, С2 - положение двух спутников в момент t0;
С2’ - кажущееся положение спутника С2;
A ‑ положение приемника;
L - псевдодальность в невозмущенных условиях;
L’ и L’ ‑реальная траектория луча и псевдодальность в условиях возмущенной ионосферы;
A’ - ошибочно определённое место расположения приемника;
A-A’ - ошибка местоопределения.
Рисунок 2.2 - Экспериментальные данные распределения электронной концентрации, полученные радаром некогерентного рассеяния в Чатанике 27.02.1980г.
Появление ионосферной
неоднородности на луче
по одной из частот может
приводить к полному срыву сопровождения спутника
Notes: Широко распространено мнение, что двухчастотный режим работы ГНСС позволяет компенсировать влияние ионосферы на точность позиционирования. Исследования проведенные в нашей стране и за рубежом, показывают что это не всегда так. И это действительно так, однако в условиях сильных ионосферных возмущений происходит рефракционное отклонение луча, что приводит к ошибочному измерению псевдодальности и соответственно координат приемника. Более того, из-зи того, что сигналы на разных частотах распространяются по разным путям, возможна ситуация, когда появление ионосферной неоднородности на луче по одной из частот может приводить к полному срыву сопровождения спутника.

## Slide 29: Влияние ионосферных неоднородностей на точностные характеристики систем ГНСС
Карта динамики ионосферных неоднородностей (отклонение значения ПЭС от 27 дневной медианы ) во время магнитной
бури 17 марта 2015 года.
Ионосферное возмущение над западной Европой 17 марта 2015 года в 21:15 UTC
Часы, UT
метры
Вариации ПЭС
Notes: На следующем слайде … Однако, крупномасштабные неоднородности имеют сложную структуру - состоят из однородностей разного масштаба., особенно это существенно для навигационного обеспечения динамических объектов. Наши оценки показывают, что особенно существенное влияние оказывают неоднородности или градиенты неоднородностей размерами (от 10 метров до нескольких километров).

## Slide 30
17.III.2015
06.IX.2017
КОРРЕЛИРОВАННЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ИОНОСФЕРЫ ПО ДАННЫМ СИНХРОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ ГНСС И РАДИОСИГНАЛОВ ОНЧ ДИАПАЗОНА
Б. Г. Гаврилов, Ю. И. Зецер, А. Н. Ляхов, Ю. В. Поклад, И. А. Ряховский
КОСМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 2019, том 57, № 1, с. 1–8

## Slide 31
The impact of the Chelyabinsk bolide on the lower ionosphere
Yu.V. Poklad, Yu.S. Rybnov, B.G. Gavrilov, I. A.Ryakhovskiy, V. M. Ermak, The impact of the Chelyabinsk bolide on the lower ionosphere, SPIE 10833, 24th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics

## Slide 32
Влияние Солнечного затмения на амплитудные и фазовые характеристики сигнала передатчика NAA.
NPM
NWC
VTX
NAA

## Slide 33
Влияние Солнечного затмения на амплитудные и фазовые характеристики ОНЧ/КНЧ радиосигналов
В.В.Адушкин, Б.Г.Гаврилов, К.И.Горелый, Ю.С.Рыбнов, В.А.Харламов. Геофизические эффекты солнечного затмения 29 марта 2006г. // Доклады Академии наук, том 417, № 4, Декабрь 2007, С. 535-540.

## Slide 34
Спасибо!